Приложение № 12

Российская Федерация

Республика Карелия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Карелия

«Костомукшский политехнический колледж»

(ГБПОУ РК «КПК»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РК «КПК»

_________________ В.Н. Яцевич

«30»  августа   2021г.

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период

2021-2022 учебного года

| №№ п/п | Планируемые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Подготовка колледжа к новому учебному году: - Проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей. - Заблаговременная очистка складских помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. | До 03.09.2021 | Руководитель по АХЧ Ответственные за пожарную безопасность |  |
| 2 | Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места нахождения огнетушителей, телефонов. | До 31.08.2021 | Руководитель по АХЧ Ответственные за пожарную безопасность |  |
| 3 | Испытание внутреннего противопожарного водопровода, испытание пожарных рукавов | 2 раза в год (осень, весна) | Руководитель по АХЧ Ответственные за пожарную безопасность |  |
| 4 | Проверка техничекого состояния систем пожарной сигнализации, оповещения, а также наличия (обновления) инструкций по пожарной безопасности в учебных кабинетах | 2 раза в год (осень, весна) | Руководитель по АХЧ Ответственные за пожарную безопасность |  |
| 5 | Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | 2 раза в год (осень, весна) | Директор Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| Работа с постоянным составом |
| 1 | Внесение изменений в распорядительные документы по пожарной безопасности | По необходимости | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 2 | Проведение периодических инструктажей с сотрудниками колледжа по правилам противопожарного режима | Один раз в пол года | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 3 | Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 4 | Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности с вновь принятыми сотрудниками. Запись в журнале инструктажа. | Постоянно | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 5 | Индивидуальные инструктажи с сотрудниками техникума при проведении массовых мероприятий | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 6 | Проведение тренировок по эвакуации из зданий колледжа | 2 раза в год (осень, весна) | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| Работа с обучающимися |
| 1 | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 2 | Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в учебных кабинетах, учебных мастерских | Сентябрь Январь | Мастера, Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 3 | Организация и проведение конкурсов, бесед по вопросам пожарной безопасности | Октябрь | Руководитель по АХЧ Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 4 | Создание добровольной пожарной дружины | Сентябрь | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 5 | Встречи с сотрудниками пожарной охраны г. Костомукша | Май | Руководитель по АХЧ Преподаватель-организатор ОБЖ |  |

Ответственный за пожарную безопасность

Преподаватель-организатор ОБЖ								 Р. М. Беднов

Исп. Беднов Р. М.